**Сводные данные об аварийных отключениях за май 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Луч ф.1003 ТП-18 | Аварийное | 30.06.2017 23 час. 50 мин | Авария в сетях РЭС г.Ковров ОАО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 01.07.2017г. 01 час.20 мин. |
| ПС Луч ф.1003 ТП-18 | Аварийное | 30.06.2017 23 час. 50 мин | Авария в сетях РЭС г.Ковров ОАО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 01.07.2017г. 01 час.20 мин. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |