**Сводные данные об аварийных отключениях за декабрь 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ПС Луч ф. 6003 ТП-21 | Аварийное | 19.12.2016 г. 23 час.00 мин. | Авария в сетях ВОЭК РЭС г.Ковров  | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация |  19.12.2016г. 23 час.45 мин. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |