**Сводные данные об аварийных отключениях за октябрь месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров |
| ПС Луч ф.6005 | Аварийное | 13.10.2016г 14-00 час | Обрыв КЛ-6 кВ на территории стройки д.26 ул. Строителей подрядной организацией | Локализация места повреждения. Перевод питания на ф.6010 ПС Луч | 146,9 | 13.10.2016г.14 час 20 мин |
| ПС Ковров КТП-14 (правая сторона) | Аварийное | 31.10.2016г. 8 час.20мин. | Отгорели контакты на панели РПС | Замена контактов на панели РПС | 771,4 | 31.10.2016г.11 час 05 мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |