«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Ковровэлектросетьремонт»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за апрель месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| КТП №22 | Проведение ревизии РУ-6 кВ; РУ-0,4кВ | 14.04.2016г. 8-30 | 14.04.2016г. 12-00 |  |
| ТП №16 | Проведение ревизии  РУ-6 кВ;РУ-0,4 кВ | 26.04.2016г. 14-00 | 26.04.2016г. 16-40 |  |
| ТП №292 | Замена ячеек РУ-0,4кВ | 27.04.2016г. 12-00 | 27.04.2016г. 19-20 |  |
| ТП №21 | Проведение ревизии РУ-6 кВ; РУ-0,4кВ | 28.04.2016г. 9-00 | 28.04.2016г. 12 - 20 |  |

Исполнитель:

Ст. мастер Кржеминский И.С.