**Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ПС Лучф. 6005 | Аварийное | 24.09.2019г. 06 ч. 28 мин. | Повреждение КЛ-6кВ ф.6005 | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 24.09.2019г. 06 ч. 48 мин. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |