«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Ковровэлектросетьремонт»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за август 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-3 | Замена перемычки 0,4кВ на Т-2 | 31.08.16г. 8-00 час. | 31.08.2016г. 14-00 час. |  |
| ТП-18 | Плановая ревизия РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 04.08.16г. 8-00 час | 04.08.16г. 14-00 час. |  |
| ТП-78 | Плановая ревизия РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 11.08.16г. 8-00 час. | 11.08.16г. 14-00 час. |  |
| ТП-390 | Плановая ревизия РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 15.08.16г. 8-00 час. | 15.08.16г. 14-00 час. |  |

Исполнитель:

мастер Лаврентьев Д.С.