Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2014 г.

| Объект | Вид отключения | Дата откл. э/установки | Причины отключения электроустановки | Мероприятия по устранению | Дата включения э/установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковров |
| ТП-25 ф.6 | Внеплановое | 11.03.2014г. 10-00 | По заявке потребителя | ------------------ | 11.03.2014г. 10-15 |
| ТП-12 ф.6 | Внеплановое | 12.03.2014г. 14-00 | По заявке потребителя | ------------------- | 12.03.2014г. 14-20 |
| ТП-13 ф.15 | Внеплановое | 21.03.2014г. 16-30 | По заявке потребителя | ------------------ | 21.03.2014г. 16-45 |
| ТП-16 | Внеплановое | 28.03.2014г. 14-00 | Работы по предписанию Ростехнадзора | Список работ по предписанию | 28.03.2014г. 15-30 |
| Вязниковский район |
| Суздальский район |