«Утверждаю»

 Генеральный директор

 ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за июнь месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-2 | Плановая ревизия РУ-6кВ;РУ-0,4кВ | 08.06.2016г. 9-00 | 08.06.2016г. 14-00 |  |
| ТП-25 | Плановая ревизия РУ-6кВ;РУ-0,4кВ | 16.06.2016г. 9-30 | 16.06.2016г. 14-00 |  |
| ТП-292 | Плановая ревизия РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 20.06.2016г. 9-00 | 20.06.2016г. 14-00 |  |
| ЦТП-1 | Плановая ревизия РУ-6 кВ; РУ-0,4кВ | 28.06.2016г. 9-00 | 28.06.2016г. 15-00 |  |

Исполнитель:

мастер Романов Д.Р.