«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Ковровэлектросетьремонт»

______________Е.П.Баканов.

### ПЛАН РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ  2011г.

| № п/п | Объект | Наименование работ | Ед. изм. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОДРЯД |  |  |
| 1 | ТП-14 | Замена КЛ-6кВ. до ТП-20 | 450м | Июнь |
| 2 | ТП-14 | Замена КЛ-6кВ. до ТП-24 | 540 м | Август |
|  |  | ХОЗ.СПОСОБ |  |  |
| 1 | ТП-17 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-1 | 900 м | Май |
| 2 | ТП-17 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-2 | 900 м | Апрель |
| 3 | ТП-17 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-4 | 880 м | Июль |
| 4 | ТП-15 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-4 | 480 м | Август |
| 5 | ТП-15 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ фид-2 | 580 м | Июнь |
| 6 | ЦТП-1 | Замена секционного разъединителя в РУ-0,4кВ | 1 шт | Март |
| 7 | ТП-13 | Замена КЛ-0,4кВ. на жилой дом по пр. Ленина-12 | 130 м. | Май |
| 8 | ТП-23 | Замена КЛ-0,4 кВ на жилой дом по ул.Социалистическая-4а. | 300 м. | Сентябрь |

Ст.мастер                           М.В.Клоков