«Утверждаю»

Генеральный директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.П.Баканов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за август месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-78 ф.1 | Аварийное | 01.08.2014г.  20-30 | 01.08.2014г.  21-30 |  |
| КЛ-6 кВ с ТП-197 до ТП-158 | Аварийное | 30.07.2014г.  15-34 | ---------- | На 1.09.2014 находится в ремонте |
| Ф.606 | Аварийное | 30.07.2014г.  21-00 | 31.07.2014г.  4-00 |  |
| ТП- 821, ТП-829 | Аварийное | 10.08.2014  12-00 | 10.08.2014  21-09 |  |
| ТП- 821, ТП-829 | Аварийное | 12.08.2014  15-45 | 12.08.2014  16-45 |  |
| ТП- 821, ТП-829 | Аварийное | 20.08.2014  16-30 | 20.08.2014  18-00 |  |
|  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Ст. мастер Клоков М.В.