«Утверждаю»

 Генеральный директор

#  ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.П.Баканов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за август месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-78 ф.1 | Аварийное | 01.08.2014г.20-30 | 01.08.2014г.21-30 |  |
| КЛ-6 кВ с ТП-197 до ТП-158 | Аварийное | 30.07.2014г.15-34 | ---------- | На 1.09.2014 находится в ремонте |
| Ф.606 | Аварийное | 30.07.2014г.21-00 | 31.07.2014г.4-00 |  |
| ТП- 821, ТП-829 | Аварийное | 10.08.201412-00 | 10.08.2014 21-09 |  |
| ТП- 821, ТП-829 | Аварийное | 12.08.201415-45 | 12.08.2014 16-45 |  |
| ТП- 821, ТП-829 | Аварийное | 20.08.201416-30 | 20.08.2014 18-00 |  |
|  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Ст. мастер Клоков М.В.