**Сводные данные об аварийных отключениях за май 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Ковров  ф.609  ТП-78 | Аварийное | 12.05.2019г. 12 ч. 30 мин. | Выгорание плавкой вставки на стороне 6 кВ трансформатора | Замена плавкой вставки | 12.05.2019г. 13 ч.30 мин. |
| ПС Садовая  ф.1003  ТП-821 | Аварийное | 12.05.2019г. 14 ч. 35 мин. | Авария в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Суздальский РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация. | 12.05.2019г. 15 ч. 35 мин. |
| ПС Садовая ф.1003  ТП-829 | Аварийное | 12.05.2019г. 14 ч. 35 мин. | Авария в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Суздальский РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация. | 12.05.2019г. 15 ч. 35 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-18 | Аварийное | 13.05.2019г. 04 ч. 50 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 13.05.2019г. 05 ч. 55 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-84 | Аварийное | 13.05.2019г. 04 ч. 50 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 13.05.2019г. 05 ч. 55 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-105 | Аварийное | 13.05.2019г. 04 ч. 50 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 13.05.2019г. 05 ч. 55 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-5 | Аварийное | 13.05.2019г. 04 ч. 50 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 13.05.2019г. 05 ч. 55 мин. |
| ПС Луч  ф.6005, 6010  ТП-4 | Аварийное | 20.05.2019г. 00 ч. 00 мин. | Отсутствие напряжения  фазы А в РУ-6кВ ячейка №2 | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 20.05.2019г. 01 ч. 40 мин. |
|  |  |  |  |  |  |