| Год | Инвестиционная программа | Стоимость, млн. руб. | Выполненные работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 янв. - дек. янв. - дек. | реконструкция КЛ - 6кВ ф. 606 ПС «Ковров» до ТП-14 реконструкция ТП-18 | 0,2 4,15265 | Разработка проектной документации Разработка рабочего проекта Покупка 2БКТП-630/6-0,4 Монтаж БКТП, пусконаладочные работы, замена КЛ - 6кВ |
| 2012 | Реконструкция КЛ - 6кВ ф. 606 ПС «Ковров» монтаж АСКУЭ Итого: | 10,216 7,2 17,416 |  |
| 2013 | Реконструкция ТП-20, ТП-11 монтаж АСКУЭ Итого: | 7,976 7,796 15,772 |  |
| 2014 | Реконструкция ТП-13, ТП-12 монтаж АСКУЭ Итого: | 19,691 8,383 28,074 |  |

Отчет о выполнении инвестиционных программ и их реализации*

*в наших сетях отсутствуют линии 35 кВ и выше