«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Ковровэлектросетьремонт»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.П.Баканов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за май месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-12 ф.17 КЛ-0,4 кВ | Аварийное | 1.06.15  11-30 | 1.06.15  20-30 |  |
| ТП-3 | Аварийное | 8.06.15  13-00 | 8.06.15  14-05 |  |

Исполнитель:

Гл.инженер Борисов К.С.