| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-201 ф.3 | Ремонт ВЛИ | 6.11.12 | 6.11.12 |  |
| ТП-21 РУ-0,4 кВ | Монтаж приборов технического учета э/энергии | 21.11.12 | 22.11.12 | отключения производились ежедневно с 9-00 до 16-00 |
| ТП-78 | Ремонт вводного ПУ | 23.11.12 | 23.11.12 |  |
| ТП-21 ф.16, ф.17 | Ремонт ПУ | 26.11.12 | 26.11.12 |  |
| ТП-21 | Ремонт ПУ | 28.11.12 | 28.11.12 |  |

«Утверждаю»

Генеральный   директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

______________Е.П.Баканов

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за ноябрь месяц 2012 г.

Исполнитель:

Ст. мастер Борисов К.С.

Ст. мастер Клоков М.В.