**Сводные данные об аварийных отключениях за июль 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ПС Ковров ф.612 ТП №11 | Аварийное | 02.07.2018г. 14 час 25 мин | Авария в сетях АО «ВОЭК» РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии предпринимала смежная сетевая организация | 02.07.2018г. 16 час 05 мин |
| ПС Восточная ф.6106ТП №21 | Аварийное | 11.07.2018г. 09 час 15 мин | Авария в сетях АО «ВОЭК» РЭС г. Ковров | Перевод питания на резервную схему электроснабжения | 11.07.2018г. 10 час 20 мин |
| ПС Восточная ф.6106ТП №21 | Аварийное | 21.07.2018г. 18 час 30 мин | Авария в сетях АО «ВОЭК» РЭС г. Ковров | Перевод питания на резервную схему электроснабжения | 04.06.2018г. 19 час 00 мин |
| ПС Луч ф.6003 ТП-190 | Аварийное | 24.07.2018г. 15 час 15 мин | Авария в сетях АО «ВОЭК» РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии предпринимала смежная сетевая организация | 24.07.2018г. 15 час 48 мин |
| ПС Луч ф.6003 ТП-18 | Аварийное | 24.07.2018г. 15 час 15 мин | Авария в сетях АО «ВОЭК» РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии предпринимала смежная сетевая организация | 24.07.2018г. 15 час 48 мин |
| ПС Луч ф.6003 ТП-84 | Аварийное | 24.07.2018г. 15 час 15 мин | Авария в сетях АО «ВОЭК» РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии предпринимала смежная сетевая организация | 24.07.2018г. 15 час 48 мин |
|  |  |  |  |  |  |