**Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Восточная  ф.691  ТП-3 | Аварийное | 06.04.2019г. 05 ч. 20 мин. | Авария в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация. Подача напряжения потребителям.  (ул. Полевая д. 2,4,6, ФГУП ГК НПЦ им. Хруничева) | 248,3 | 06.04.2019г. 07 ч.50 мин. |
| ПС Восточная  ф.691  ТП-3 | Аварийное | 06.04.2019г. 05 ч. 20 мин. | Авария в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация. Подача напряжения потребителям.  ТП-320 | 966,67 | 06.04.2019г. 13 ч.20 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-17 | Аварийное | 13.04.2019г. 02 ч. 20 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 96,6 | 13.04.2019г. 03 ч. 20 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-18 | Аварийное | 13.04.2019г. 02 ч. 20 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 772,6 | 13.04.2019г. 05 ч. 10 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-84 | Аварийное | 13.04.2019г. 02 ч. 20 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 62,7 | 13.04.2019г. 05 ч. 10 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-190 | Аварийное | 13.04.2019г. 02 ч. 20 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 293,15 | 13.04.2019г. 03 ч. 40 мин. |
| ПС Луч  ф.6003  ТП-201 | Аварийное | 13.04.2019г. 02 ч. 20 мин. | Авария в сетях  АО "ОРЭС-Владимирская область"  РЭС г. Ковров | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 17,9 | 13.04.2019г. 03 ч. 20 мин. |
| Вязниковский район | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район | | | | | | |
| ПС Садовая ф.1003  ТП-821 | Аварийное | 11.04..2019г. 18 ч. 07 мин. | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в следствие удара молнии | Замена проходного изолятора, подача напряжения потребителям | 154,45 | 12.04.2019г. 00 ч. 50 мин. |