| ТП-18 | Замена тр-ра | 12.08.11 | 12.08.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-Блинова | Ремонт тр-ра №1 | 14.08.11 | 14.08.11 |  |
| ТП-190 | Замена тр-ра №1 | 15.08.11 | 15.08.11 |  |
| ТП-13 | Текущий ремонт | 17.08.11 | 17.08.11 |  |
| ТП-25 фид.2 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ | 19.08.11 | 19.08.11 |  |
| ТП-12 | Текущий ремонт | 25.08.11 | 25.08.11 |  |

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за август месяц 2011 г.

Мастер                                   Борисов К.С.