**Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ТП-23 ф.13 ПС Ковров ф.606 | Аварийное | 07.03.2017г. 9 час. 40 мин. | Сгорела вставка на фазе А ф.13 ТП-23  | Проведение работ по переводу питания на резервное электроснабжение ф.15 ТП-23 | 24,72 | 07.03.2017г. 13 час. 30 мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |