**Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** | |
| г. Ковров и Ковровский район | | | | | | | | |
| ТП-24 ф.8 | Аварийное | 09.04.2015 г.  15-40 | Отключение автоматического выключателя по превышению max токовой отсечки | Визуальный осмотр электроустановки. Включение ВА | 18,95 | | 09.04.2015 г.  16-00 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| г. Вязники и Вязниковский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Суздальский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

Отчет составил главный инженер Борисов К.С.