**Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| г. Ковров и Ковровский район |
| ТП-24 ф.8 | Аварийное | 09.04.2015 г.15-40 | Отключение автоматического выключателя по превышению max токовой отсечки | Визуальный осмотр электроустановки. Включение ВА | 18,95 | 09.04.2015 г.16-00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| г. Вязники и Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Отчет составил главный инженер Борисов К.С.