**Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** | |
| г. Ковров и Ковровский район | | | | | | | | |
| ТП-3 | Аварийное | 12.03.2015 г.  8-10 | Отключение масленого выключателя в смежной сетевой организации по току короткого замыкания | Действия по устранению принимала смежная сетевая организация | 94,7 | | 12.03.2015 г.  9-05 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| г. Вязники и Вязниковский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Суздальский район | | | | | | | | |
| ТП-821 | Аварийное | 29.03.2015 г.  21-30 | Отключение масленого выключателя в смежной сетевой организации по току короткого замыкания из-за захлеста проводов ВЛ-10 кВ ф.1003 ПС «Садовая» | Действия по устранению принимала смежная сетевая организация | 34,3 | 29.03.2015 г.  22-30 | |
| ТП-829 | Аварийное | 29.03.2015 г.  21-30 | Отключение масленого выключателя в смежной сетевой организации по току короткого замыкания из-за захлеста проводов ВЛ-10 кВ ф.1003 ПС «Садовая» | Действия по устранению принимала смежная сетевая организация | 18,8 | 29.03.2015 г.  22-30 | |

Отчет составил главный инженер Борисов К.С.