Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2014 г.

| Объект | Вид отключения | Дата откл. э/установки | Причины отключения электроустановки | Мероприятия по устранению | Дата включения э/установки | Недоотпуск электроэнергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковров |
| ТП-3 ф.5 | Аварийное | 6.02.2014г. 16-30 | Аварийно отключение электроустановки смежной сетевой организации из-за обрыва нулевого провода на ВЛ | Действия по устранению принимала смежная сетевая организация | 6.02.2014г. 17-15 | 71 |
| ТП-20 ф.6 | Внеплановое | 13.02.2014г. 9-20 | Реконструкция ТП | Перевод питания на новую секцию шин | 13.02.2014г. 13-00 | 86 |
| ТП-20 ф.8 | Внеплановое | 13.02.2014г. 9-20 | Реконструкция ТП | Перевод питания на новую секцию шин | 13.02.2014г. 13-00 | 68 |
| ТП-20 ф.1 | Внеплановое | 20.02.2014г. 9-20 | Реконструкция ТП | Перевод питания на новую секцию шин | 20.02.2014г. 13-00 | 188 |
| ТП-20 ф.2 | Внеплановое | 20.02.2014г. 9-20 | Реконструкция ТП | Перевод питания на новую секцию шин | 20.02.2014г. 13-00 | 21 |
| ТП-20 ф.3 | Внеплановое | 20.02.2014г. 9-20 | Реконструкция ТП | Перевод питания на новую секцию шин | 20.02.2014г. 13-00 | 96 |
| ТП-20 ф.4 | Внеплановое | 20.02.2014г. 9-20 | Реконструкция ТП | Перевод питания на новую секцию шин | 20.02.2014г. 13-00 | 33 |
| ТП-20 ф.5 | Внеплановое | 20.02.2014г. 9-20 | Реконструкция ТП | Перевод питания на новую секцию шин | 20.02.2014г. 13-00 | 46 |
| ТП-20 ф.7 | Внеплановое | 20.02.2014г. 9-20 | Реконструкция ТП | Перевод питания на новую секцию шин | 20.02.2014г. 13-00 | 103 |
| Вязниковский район |
| Суздальский район |