«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Ковровэлектросетьремонт»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за сентябрь месяц 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-292 | Замена ТМ. Профилактика оборудования ТП. | 09.09.19г.  14:00 | 09.09.19г.  17:00 |  |
| ТП-78 | Замена ТН на ПУ. Профилактика оборудования ТП. | 10.09.19г.  10:00 | 10.09.19г.  12:00 |  |
| ТП-165 | Замена опоры. Замена РЛНД. Профилактика оборудования ТП. | 13.09.19г.  09:00 | 13.09.19г.  16:00 |  |
| ТП-390 | Замена ТМ. Замена ПУ. Профилактика оборудования ТП. | 19.09.19г.  10:30 | 19.09.19г.  15:00 |  |

Исполнитель:

Старший мастер Шарапанов Е.С.