«Утверждаю»

 Генеральный директор

 ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.П.Баканов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за октябрь месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-23 ф.3 | Аварийное | 4.10.1415-05 | 4.10.1418-55 |  |
| ТП-13,14,23,19,24,16 | Аварийное | 7.10.149-30 | 7.10.1410-10 |  |
| ТП-13 ф.12 | Аварийное | 7.10.149-30 | 7.10.1416-30 |  |
| КЛ-6 кВ ф.6005 | Аварийное | 8.10.1415-10 | 29.10.1417-25 |  |
| пр.Ленина 28 | Аварийное | 19.10.1418-00 | 19.10.1418-40 |  |
| ТП-13 ф.9 | Аварийное | 23.10.143-40 | 23.10.145-10 |  |
| ТП-23 ф.8 | Аварийное | 23.10.143-40 | 23.10.145-10 |  |
| ТП-20 ф.6 | Аварийное | 26.10.149-10 | 26.10.149-55 |  |
| ТП-17 ф.20 | Аварийное | 26.10.1420-00 | 26.10.1420-15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Ст. мастер Клоков М.В.