**Сводные данные об аварийных отключениях за июнь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ПС Лучф.6003ТП-18 | Аварийное | 09.06.2019г. 15 ч. 10 мин. | Авария в сетях АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 09.06.2019г. 15 ч. 40 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-84 | Аварийное | 09.06.2019г. 15 ч. 10 мин. | Авария в сетях АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 09.06.2019г. 15 ч. 40 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-105 | Аварийное | 09.06.2019г. 15 ч. 10 мин. | Авария в сетях АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 09.06.2019г. 15 ч. 40 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-5 | Аварийное | 09.06.2019г. 15 ч. 10 мин. | Авария в сетях АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 09.06.2019г. 15 ч. 40 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-18 | Аварийное | 18.06.2019г. 16 ч. 00 мин. | Авария в сетях АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Ковров | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 18.06.2019г. 17 ч. 35 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-84 | Аварийное | 18.06.2019г. 16 ч. 00 мин. | Авария в сетях АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Ковров | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 18.06.2019г. 17 ч. 35 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-105 | Аварийное | 18.06.2019г. 16 ч. 00 мин. | Авария в сетях АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Ковров | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 18.06.2019г. 17 ч. 35 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-5 | Аварийное | 18.06.2019г. 16 ч. 00 мин. | Авария в сетях АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Ковров | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 18.06.2019г. 17 ч. 35 мин. |
| ПС Лучф. 6004ТП-17 | Аварийное | 18.06.2019г. 16 ч. 00 мин. | Авария в сетяхАО "ОРЭС-Владимирская область"РЭС г. Ковров | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 18.06.2019г. 17 ч. 35 мин. |
| ПС Лучф. 6003ТП-201 | Аварийное | 18.06.2019г. 16 ч. 00 мин. | Авария в сетяхАО "ОРЭС-Владимирская область"РЭС г. Ковров | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 18.06.2019г. 17 ч. 35 мин. |
| ПС Лучф. 6003ТП-190 | Аварийное | 18.06.2019г. 16 ч. 00 мин. | Авария в сетяхАО "ОРЭС-Владимирская область"РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 18.06.2019г. 17 ч. 10 мин. |
| ПС Лопатницы ф. 1008ТП-704 | Аварийное | 28.06.2019г. 06 ч. 00 мин. | Схлест ВЛ-0,4 кВ при ветре | Подача напряжения потребителям | 28.06.2019г. 08 ч. 10 мин. |
| ПС Чудиновоф.104ТП-216 | Аварийное | 28.06.2019г. 17 ч. 58 мин. | Авария в сетяхПАО «МРСК Центра и Приволжья» Вязниковский РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 28.06.2019г. 19 ч. 04 мин. |