**Сводные данные об аварийных отключениях за ноябрь месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров |
| ПС Луч ф. 6004 ТП-201 | Аварийное | 14.11.2016 г. 16 час.45 мин. | Аварийное отключение КЛ-6 кВ от ТП -37 до ТП-201 | Локализация места повреждения. Перевод питания на резервное электроснабжение | 46,32 | 14.11.2016г. 19 час.25 мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
| ПС Садовый ф.1003 ТП-821  | Аварийное | 08.11.2016г. 7 час.05 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 361,2 | 08.11.2016г.16 час.50 мин |
| ПС Садовый ф.1003 ТП-821, ТП-829  | Аварийное | 11.11.2016г. 10 час.30 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 125,5 | 11.11.2016г. 12 час. 30 мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |