**Сводные данные об аварийных отключениях за июль 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Дата включения э/установки** |
| ТП-197 ПС Луч ф.6008 | Аварийное | 25.07.2016г. 15 час.45 мин. | При проведении земляных работ произошел обрыв КЛ-6кВ от ТП-164 до ТП-197 | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 25.07.2016г. 17 час. 15 мин. |
| ТП-821 ф.1003 ПС ПС Садовая | Аварийное | 22.07.2016г. 20 час.00 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 22.07.2016г. 22 час 37 мин. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Отчет составил старший мастер Кржеминский И.С.