| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-3 ф.КБА | ремонт КЛ-6 кВ | 3.05.2012 | 7.05.2012 |  |
| ТП-197 ф.7 | ремонт КЛ-0,4 кВ | 4.05.2012 | 4.05.12 |  |
| ТП-84 ф.2 | ремонт КЛ-6 кВ | 5.05.2012 | 5.05.2012 |  |
| ТП-3 | текущий ремонт ТП | 23.05.2012 | 23.05.2012 |  |
| ТП-12 | текущий ремонт ТП | 31.05.2012 | 31.05.2012 |  |

«Утверждаю»

Генеральный   директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

______________Е.П.Баканов

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за май месяц 2012 г.

Исполнители:

Ст. мастер Клоков М.В.

Ст. мастер Борисов К.С.