«Утверждаю»

 Генеральный директор

 ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за июль месяц 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-197 | Ремонт шинного моста РУ-6кВ. | 04.07.19г.14 ч. 00 мин. | 04.07.19г.17 ч. 00 мин. |  |
| ТП-84 | Профилактика оборудования, замена трансформаторов тока на ТМ. | 12.07.19г.11 ч. 00 мин. | 12.07.19г.13 ч. 00 мин. |  |
| ТП-21 | Профилактика оборудования, замена трансформаторов тока на ТМ. | 16.07.19г.09 ч. 30 мин. | 16.07.19г.12 ч. 30 мин. |  |
| ТП-190 | Профилактика оборудования. | 19.07.19г.09 ч. 30 мин. | 19.07.19г.13 ч. 00 мин. |  |

Исполнитель:

Старший мастер Шарапанов Е.С.