«Утверждаю»

Генеральный директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.П.Баканов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за май месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ф.6014 | Аварийное отключение | 13.05.2014 | 15.05.2014 |  |
| ТП-20 | Плановое отключение | 15.05.2014 | 15.05.2014 |  |
| КТП-22 | Плановое отключение | 15.05.2014 | 15.05.2014 |  |
| ТП-24 | Плановое отключение | 16.05.2014 | 16.05.2014 |  |
| ТП-14 ф.10, ф.11 | Внеплановое отключение | 20.05.2014 | 20.05.2014 |  |
| КЛ-6 кВ с ЦТП-1 до РУ-6 кВ ф.12 | Плановое отключение | 22.05.2014 | 22.05.2014 |  |
| ТП-18 ф.5 | Аварийное отключение | 31.05.2014 | 31.05.2014 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Ст. мастер Борисов К.С.

Ст. мастер Клоков М.В.