**Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров |
| ПС Луч ф.6005 | Аварийное | 07.09.2016г. 11 час. 10 мин. | Обрыв КЛ-6 кВ на территории стройки д.26 ул. Строителей подрядной организацией | Локализация места повреждения. Перевод питания на ф.6010 ПС Луч | 133,5 | 07.09.2016г. 11 час.30 мин |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |