«Утверждаю»

 Генеральный директор

 ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за март месяц 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-197 | Протяжка верхней крышки ТМ-1. Долив масла, чистка изоляторов. Уборка помещений. | 27.03.1814:30 | 27.03.1816:15 |  |

Исполнитель:

Старший мастер Шарапанов Е.С.