**Сводные данные об аварийных отключениях за май 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ПС Садовая ф.1003 ТП-829 | Аварийное | 25.05.2017 14 час. 45 мин | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС  | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация  | 25.05.2017г. 15 час. 40 мин. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |