**Сводные данные об аварийных отключениях за май месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установ-ки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению** | **Дата включения э/установки** | **Недоотпуск**  **ээ,**  **кВтч** | |
| Ковров | | | | | |
| ф.6014 | Аварийное | 13.05.2014г.  9-20 | Аварийное отключение ВМГ на ПС «Луч» | Поиск и локализация места повреждения. Перевод питания на резервный фидер. Прожиг, установка муфты, испытание. | 13.05.2014г.  10-35 | 0 | |
| ТП-18 ф.5 | Аварийное | 31.05.2014г.  11-50 | Аварийное отключение в связи с пожаром в электро установке потребителя | Действия по ликвидации аварии принимала служба МЧС и управляющая компания | 31.05.2014г.  13-50 | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Вязниковский район | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |