«Утверждаю»

 Генеральный директор

 ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е.П.Баканов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за ноябрь месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-3 | Аварийное | 5.11.1412-10 | 5.11.1415-45 |  |
| ТП-3 | Аварийное | 5.11.1416-50 | 6.11.1414-50 |  |
| ТП-13,14,23,19,24,16 | Аварийное | 10.11.148-00 | 10.11.148-40 |  |
| КТП-14 ф.4 | Аварийное | 15.11.146-05 | 15.11.146-20 |  |
| КЛ-6 кВ ф.6005, ф.6010 | Аварийное | 19.11.1400-00 | 19.11.142-45 |  |
|  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Ст. мастер Клоков М.В.