«Утверждаю»

Генеральный   директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

______________Е.П.Баканов

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за июнь месяц 2013 г.

| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-24 ф.8 | Аварийный ремонт КЛ-0,4 кВ | 30.05.13 | 6.06.13 |  |
| ТП-25 ф.6 | Отключение по заявке потребителя | 6.06.13 | 6.06.13 |  |
| ТП-21 ф.5 | Отключение по заявке потребителя | 6.06.13 | 6.06.13 |  |
| ТП-201 | Установка ОДПУ | 18.06.13 | 20.06.13 | Отключения производились ежедневно с 8-00 до 17-00 |
| ТП-17 ф.21 | Отключение по заявке потребителя | 18.06.13 | 18.06.13 |  |

Исполнитель:

Ст. мастер Борисов К.С.

Ст. мастер Клоков М.В.