**Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Луч ф.6008 ТП-197 | Аварийное | 19.03.2018г. 14 час. 15 мин. | Аварийное отключение КЛ-6кВ от ТП-158 до ТП-197 | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 518,7 | 19.03.2018г. 16 час. 35 мин. |
| ПС Гигант ф.1003 ТП-292 ф.2 | Аварийное | 26.03.2018г. 21 час. 45 мин. | Авария в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» Ковровский РЭС (ВЛ-0,4 кВ) | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 33,2 | 26.03.2018г. 23 час. 00 мин. |
| ПС Луч ф.6014 ТП-15 | Аварийное | 27.03.2018г. 5 час. 20 мин. | Обрыв ВЛ-0,4 кВ ул.Краснознаменная 9 (сход снега с крыши) | Замена крепления СИПа на вводе в дом | 540,74 | 27.03.2018г. 9 час. 00 мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |