| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-84 (северная) | капитальный ремонт | 04.12.11 | 04.12.11 |  |
| ТП-84 (южная) | замена тр-ра 400 кВА на 250 кВА | 18.12.11 | 18.12.11 |  |
| ТП-84 (южная) | капитальный ремонт | 18.12.11 | 18.12.11 |  |
| ЦТП-2(ЗиД) ТП-19 | ремонт КЛ 6кВ | 20.12.11 | 22.12.11 |  |
| ПС Луч ф.6014 | ремонт КЛ-6кВ | 22.12.11 | 27.12.11 |  |

«Утверждаю»

Генеральный   директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

______________Е.П.Баканов

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за декабрь месяц 2011 г.

Исполнители:

Ст. мастер Клоков М.В.

Мастер Борисов К.С.