«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Ковровэлектросетьремонт»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Ковровэлектросетьремонт»**

**за август месяц 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-19 | Замена трансформатора | 10.08.18г  10:00 | 10.08.18г  13:00 |  |
| ТП-84 | Профилактика ТП, протяжка контактов, смазка приводов, уборка помещений | 16.08.18г  11:30 | 16.08.18г  12:30 |  |

Исполнитель:

Старший мастер Шарапанов Е.С.