«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Ковровэлектросетьремонт»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за май месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-12 | Плановая ревизия РУ-6кВ;РУ-0,4кВ | 25.05.2016г. 9-00 | 25.05.2016г. 10-00 |  |
| ТП-24 | Плановая ревизия РУ-6кВ;РУ-0,4кВ | 26.05.2016г. 9-30 | 26.05.2016г. 15-30 |  |
| ТП-20 | Частичная замена кровли | 12.05.2016г. 9-00 | 12.05.2015г. 14-15 |  |
|  |  |  |  |  |

Исполнитель:

мастер Романов Д.Р.