| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-3 РУ-0,4 ф.8 | замена ПУ | 4.06.2012 | 4.06.2012 |  |
| ТП-16 | текущий ремонт ТП | 6.06.2012 | 6.06.2012 |  |
| ТП-15 ф.6 | ремонт ВЛ | 7.06.2012 | 15.06.2012 | отключение фидера в рабочее время пн-пт. с 9-00 до 16-00 |
| ТП-84 | капитальный ремонт РУ-6 кВ | 18.06.2012 | 29.06.2012 | отключение фидеров в рабочее время пн-пт. с 9-00 до 16-00 |
| ТП-22 | текущий ремонт ТП | 28.06.2012 | 28.06.2012 |  |

«Утверждаю»

Генеральный   директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

______________Е.П.Баканов

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за июнь месяц 2012 г.

Исполнители:

Ст. мастер Клоков М.В.

Ст. мастер Борисов К.С.