«Утверждаю»

 Генеральный директор

 ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за февраль месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП №25 ТМ №2 | Замена маслостойких прокладок | 04.02.2016г. 9-00 | 04.02.2016г. 16-00 | Без отключения потребителей |
| ТП №25 ТМ №1 | Ремонт ошинковки | 02.02.2016г. 9-00 | 02.02.2016г. 14-00 | Без отключения потребителей |
| ТП №19 ТМ | Частичная замена масла | 19.02.2016г. 9-00 | 19.02.2016г. 16-00 |  |
|  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Ст. мастер Кржеминский И.С.