**Сводные данные об аварийных отключениях за ноябрь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ПС Лучф.6003ТП-18 | Аварийное | 06.11.2019г. 05 ч. 50 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 06.11.2019г. 06 ч. 05 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-84 | Аварийное | 06.11.2019г. 05 ч. 50 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 06.11.2019г. 06 ч. 05 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-105 | Аварийное | 06.11.2019г. 05 ч. 50 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 06.11.2019г. 06 ч. 05 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-5 | Аварийное | 06.11.2019г. 05 ч. 50 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 06.11.2019г. 06 ч. 05 мин. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |