«Утверждаю»

 Генеральный директор

 ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Ковровэлектросетьремонт»**

**за июль месяц 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-96 | Ремонт траверсы | 02.07.18г13:30 | 02.07.18г16:30 |  |
| ТП-201 | Замена ТМ | 04.07.18г10:00 | 04.07.18г14:00 |  |
| ТП-23 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ф.13, ф.15 (ул. Социалистическая д.4А, 4Б) | 12.07.18г10:00 | 12.07.18г16:00 |  |
| ТП-4 | Замена трансформаторов напряжения ф.6005 | 16.07.18г13:30 | 16.07.18г16:00 |  |
| ТП-292 | Профилактика ТП, протяжка контактов, замена ПУ, замена ТТ | 17.07.18г09:30 | 17.07.18г13:00 |  |
| ТП-7 | Профилактика ТП, протяжка крышки ТМ-1 и ТМ-2, уборка помещений | 25.07.18г11:00 | 25.07.18г15:00 |  |

Исполнитель:

Старший мастер Шарапанов Е.С.