**Сводные данные об аварийных отключениях за август месяц 2015 г.**

**Аварийных отключений не было.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| г. Ковров и Ковровский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |