## Лист1
Резерв мощности по сетям ООО "Ковровэлектросетьремонт"
по состоянию на 01.04.2015г.
№ п/п | № ТП | Установленная мощность трансформатора | Установленная мощность трансформатора | Объем свободной мощности для тех.присоединения. Уровень напряжения: СН-2; НН
|  | кВА | кВт | кВт
1 | 11 | 630 | 535.5 | 365.5
|  | 630 | резерв
2 | 12 | 630 | 535.5 | 192
|  | 630 | резерв
3 | 13 | 320 | 272 | 0
4 | 14 | 1000 | 850 | 193.45
|  | 1000 | 850
5 | 15 | 630 | 535.5 | 0
6 | 16 | 400 | 340 | 0
7 | 17 | 400 | 340 | 0
|  | 400 | резерв
8 | 18 | 400 | 340 | 0
|  | 400 | резерв
9 | 19 | 400 | 340 | 0
10 | 20 | 250 | 212.5 | 0
11 | 21 | 630 | 535.5 | 0
|  | 400 | резерв
12 | 23 | 400 | 340 | 0
13 | 24 | 250 | 212.5 | 0
14 | 25 | 400 | 340 | 0
|  | 400 | резерв
15 | 190 | 630 | 535.5 | 162
|  | 630 | резерв
16 | 197 | 400 | 340 | 0
|  | 400 | резерв
17 | ЦТП-1 | 1000 | 850 | 595
|  | 1000 | резерв
18 | 201 | 100 | 85 | 0
19 | 3 | 400 | резерв
|  | 180 | 153 | 94
20 | 78 | 250 | 212.5 | 77.5
21 | 292 | 400 | 340 | 0
22 | 84 | 250 | 212.5 | 0
23 | 6 | 630 | 535.5 | 115
|  | 630 | резерв
24 | 300 | 250 | 212.5 | 112.5
25 | 412 | 160 | 136 | 0
26 | 445 | 100 | 85 | 25
27 | 274 | 100 | 85 | 25
28 | 297 | 63 | 53.55 | 3.55
29 | 26 | 180 | 153 | 53
30 | 821 | 250 | 212.5 | 0
31 | 829 | 160 | 136 | 0
32 | 216 | 100 | 85 | 25
33 | 466 | 100 | 85 | 0
34 | 44 | 160 | 136 | 0
35 | 2 | 630 | 535.5 | 0
|  | 630 | резерв
36-41 | ОСВАР | 8620 | 7327 | 0
42 | 390 | 180 | 153 | 0
43 | 22 | 160 | 136 | 100
Примечание: в сетях ООО "Ковровэлектросетьремонт" нет центров
питания 35 кВ и выше.
Генеральный директор
| ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  | Е.П. Баканов
Исп. Орлова Е.В.
5-46-13