**Сводные данные об аварийных отключениях за январь месяц 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** | |
| ПС Луч ф.6003 ТП-18 | Аварийное | 25.01.2018г. 03 час. 45 мин. | Аварийное отключение КЛ-6кВ | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 308,66 | | 25.01.2018г. 05 час.35 мин. | |
| ПС Луч ф.6003 ТП-84 | Аварийное | 25.01.2018г. 03 час. 45 мин. | Аварийное отключение КЛ-6кВ | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 41,61 | | 25.01.2018г. 05 час.35 мин. | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| Вязниковский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Суздальский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |