«Утверждаю»

 Генеральный директор

 ООО «Ковровэлектросетьремонт»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.В.Брусов

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за апрель месяц 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| ТП-24 | Замена ТМ. Замена перемычки от РУ-6 кВ до ТМ. | 03.04.19г.09 ч. 00 мин | 03.04.19г.13 ч. 00 мин. |  |
| ТП-197 | Профилактика оборудования. Протяжка контактов РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ. | 10.04.19г.14 ч. 00 мин. | 10.04.19г.17 ч. 00 мин. |  |
| ТП-740 | Профилактика оборудования. Частичная замена масла. Протяжка контактов. Регулировка РЛНД. | 16.04.19г.14 ч. 00 мин. | 16.04.19г.17 ч. 00 мин. |  |
| ТП-22 | Профилактика оборудования. Испытание оборудования. Протяжка контактных соединений. | 25.04.19г.14 ч. 00 мин. | 25.04.19г. 15 ч. 30 мин. |  |
| ТП-18 | Профилактика оборудования. Регулировка работы ВН. Чистка потолков. Протяжка контактов. | 30.04.19г.09 ч. 00 мин. | 30.04.19г. 14 ч. 00 мин. |  |

Исполнитель:

Старший мастер Шарапанов Е.С.